 鸡环审〔2025〕71号

关于黑龙江省燎泰新材料科技有限公司过渡期热源改造项目环境影响报告表的批复

黑龙江省燎泰新材料科技有限公司 ：

你单位《关于申请审批黑龙江省燎泰新材料科技有限公司过渡期热源改造项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下：

项目基本情况

该项目属扩建项目，拟建于黑龙江鸡西经济开发区梨树工业谷黑龙江省燎泰新材料科技有限公司院内。项目新建锅炉房，建筑面积为330m2。在锅炉房内新建1台6t/h的生物质蒸汽锅炉，每年第三季度运行90天，在冬季极寒天气额外运行30天，1套处理能力为8t/h锅炉软化水处理系统，其他公用工程、储运工程等依托在建工程。项目总投资100万元，其中环保投资43.1万元。
项目建设在全面落实《黑龙江省燎泰新材料科技有限公司过渡期热源改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。
项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）施工期环境影响及保护措施。封闭施工现场，运输车辆、材料堆场加盖篷布，施工场界处扬尘等应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。车辆冲洗水通过隔油沉淀处理后回用于洒水降尘；生活污水，经梨树工业谷污水处理厂集中处理。选用低噪声设备，采取减振、隔声措施，禁止夜间施工，施工期噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限值要求。建筑垃圾及施工弃土应及时清运，到市政部门批准地点倾倒；生活垃圾设置固定垃圾箱存放，由市政部门统一清运。
（二）大气环境影响及保护措施。锅炉废气经低氮燃烧、旋风除尘器和布袋除尘器处理后，通过35m高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、汞及其化合物的排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2要求。灰渣库密闭，灰渣暂存产生的粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放，无组织颗粒物排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。
（三）水环境影响及保护措施。锅炉排污水与软水制备废水排入梨树工业谷污水处理厂集中处理；离子交换树脂再生废水依托在建工程污水处理站预处理后，排入梨树工业谷污水处理厂集中处置。废水排放浓度应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及梨树工业谷污水处理厂进水水质要求。项目应严格落实地下水保护措施，做好新建燃料库及灰渣库等区域防渗处理。

（四）声环境影响及保护措施。选用低噪声设备，采取基础减振，隔声等措施；定期对设备进行检查、维修，保持设备最佳运行状态，减少噪声产生量；厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。
（五）固体废物环境影响及保护措施。

锅炉灰渣、旋风除尘器+布袋除尘器收集的粉尘，暂存于封闭灰渣间内，定期外售综合利用；废离子交换树脂产生后直接返回厂家回收处置；废布袋集中收集，集中存放与锅炉房内，定期由厂家回收处理；废机油桶、含油棉纱等暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处置。一般工业固体废物处置应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）要求，危险固体废物应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
（六）加强环境风险防范。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，制定环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止污染事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市梨树生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市梨树生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

                           鸡西市生态环境局

                                2025年11月21日
抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局，鸡西市梨树生态环境局。

鸡西市生态环境局办公室（法规科） 2025年11月21日印发
                                            共印8份


