- 鸡环审〔2025〕3号

- 关于密山市柳毛湖200MW风电项目接入

- 系统工程环境影响评价报告表的批复

密山市北岭风力发电有限公司：

你单位报送的《密山市柳毛湖200MW风电项目接入系统工程环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意该项目建设

本项目建设地点为黑龙江省鸡西市密山市，本项目新建柳毛湖风电场升压站至220千伏密山变电站1回220千伏线路,线路长度34.5公里（其中架空线路亘长33.9km，电缆线路亘长0.6km），220千伏密山变电站外扩建1个220千伏出线间隔。本项目永久占地：21136m2，临时占地：161300m2。项目总投资6800万元，其中环保投资110万元。在认真落实环评报告表中各项环境保护措施的情况下，原则同意该项目建设。

二、项目建设和运行中重点做好以下工作

（一）加强施工期间环境管理工作，防止施工扬尘和噪声污染，施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）中规定的标准限值要求；施工产生的生活垃圾和建筑垃圾为固体废物应按要求做好收集处理；工程结束后做好塔基覆土绿化，防止水土流失。

（二）项目运行期间主要包括出线间隔及输电线路对电磁环境的影响。严格落实防治工频电场、工频磁场等环境保护措施，确保变电站厂界的工频电场、磁场强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的电场强度4000V/m，磁感应强度100μT的公众暴露控制限制的要求，架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中10kV/m的限制要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照有关规定进行该项目的竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者辐射防护措施发生重大变动的，应重新报批该项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，应当重新审核。

五、鸡西市生态环境保护综合行政执法局要切实承担事中事后监管主要责任，各（市）区生态环境局履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

（此页无正文）

鸡西市生态环境局

2025年1月7日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局、鸡西市密山生态环境局

鸡西市生态环境局办公室               2025年1月10日印发

共印8份