- 鸡环审〔2025〕1号

- 关于黑龙江省密山市100MW/400MWh共享

- 储能电站项目环境影响评价报告表的批复

密山市泽恺新能源有限公司：

你单位报送的《黑龙江省密山市100MW/400MWh共享储能电站项目环境影响评价报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意该项目建设

本项目建设地点为黑龙江省鸡西市密山市连珠山镇新发村北侧，本项目新建1座220kV储能电站，功能分区分为：储能区、220kV升压站及运行管理中心以及生活区。储能电站新建100MVA升压变1台、GIS线变组间隔1个、接地变兼站用变1台和电气预制舱3座。电气预制舱内分别设置GIS设备、35kV配电装置、站用电室（含站用低压柜）、继保室及蓄电池室，并预留扩建160MW/640MWh的位置。本项目占地面积36260.66m2。项目总投资28000万元，其中环保投资39万元。在认真落实环评报告表中各项环境保护措施的情况下，原则同意该项目建设。

二、项目建设和运行中重点做好以下工作

（一）项目建设时，应严格按照《报告表》和相应标准要求的防护设施进行建设

（二）加强施工期间环境管理工作，防止施工扬尘和噪声污染，施工场界噪声要满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011）中规定的标准限值要求；施工产生的生活垃圾和建筑垃圾为固体废物应按要求做好收集处理；工程结束后做好塔基覆土绿化，防止水土流失。

（三）运行期废磷酸铁锂电池更换时交由锂电池厂家回收处置；废机油、废铅酸蓄电池收集至升压站内危险废物贮存点，定期交有资质单位处理。

（四）严格落实防治工频电场、工频磁场等环境保护措施，确保项目所在地及周边电磁环境敏感目标电场强度、磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的电场强度4000V/m，磁感应强度100μT的公众暴露控制限制的要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照有关规定进行该项目的竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者辐射防护措施发生重大变动的，应重新报批该项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，应当重新审核。

五、鸡西市生态环境保护综合行政执法局要切实承担事中事后监管主要责任，各（市）区生态环境局履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。

鸡西市生态环境局

2025年1月7日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局、鸡西市密山生态环境局

鸡西市生态环境局办公室               2025年1月7日印发

共印8份