鸡环审〔2025〕62号

关于鸡西市富金煤炭销售有限公司建设项目环境影响报告表的批复

鸡西市富金煤炭销售有限公司 ：

你单位《关于申请审批鸡西市富金煤炭销售有限公司建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下：

- 项目基本情况

该项目属新建项目，是位于鸡西市城子河区正阳煤矿的储煤场项目。年运输销售煤炭4.5万吨，厂区占地面积13155m2，建筑面积600m2。项目主要建设内容包括主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程等，项目总投资50万元，其中环保投资35万元。

该项目建设在全面落实《鸡西市富金煤炭销售有限公司建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）施工期环境影响及保护措施。施工场地设置围挡，施工道路进行硬质覆盖，施工材料、运输车辆加盖苫布，施工期废气排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。车辆冲洗废水排入沉淀池，经沉淀后回用于混凝土养护、场地洒水降尘。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。选用低噪声设备，采取减振措施，杜绝夜间施工，噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。建筑垃圾运至市政指定地点倾倒，生活垃圾及时清运至指定地点。

（二）大气环境影响及保护措施。储煤场四周设有闭合的防风抑尘网，煤炭使用绿网进行苫盖，定期洒水降尘，厂区地面硬化。运输车辆加盖苫布，禁止在重污染天气、大风天气进行作业。无组织颗粒物排放浓度应满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5煤炭工业无组织排放限值要求。

（三）水环境影响及保护措施。初期雨水导入雨水收集池沉淀后回用于厂区洒水降尘；生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。

严格落实地下水分区防渗措施，厂内旱厕、初期雨水收集池、煤炭堆场等为一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s。其他区域为简单防渗区，车辆进出口及主要通道使用水泥硬化。

（四）声环境影响及保护措施。选用低噪声设备、加强车辆维护、厂区内限速，夜间不生产，厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

（五）固体废物环境影响及保护措施。生活垃圾集中收集，由环卫部门清运处理；初期雨水收集池沉渣定期清理后外售综合利用。

（六）加强环境风险防范。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，制定环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止污染事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市城子河生态环境局组织开展该建设项目环境保护事中事后监管。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市城子河生态环境局,并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年9月24日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市城子河生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科）  2025年9月24日印发

共印8份