鸡环审〔2025〕66号

关于平岗煤矿燃煤锅炉及热风炉改造项目

环境影响报告表的批复

黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司：

你单位《关于申请平岗煤矿燃煤锅炉及热风炉改造项目 环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。

一、项目基本情况

该项目属改建工程，位于鸡西市梨树区平岗街道平岗煤矿现有场地内，不新增用地。项目现有工业广场锅炉房内拆除3台10t/h燃煤蒸汽锅炉、1台6t/h燃煤蒸汽锅炉、1台4.2MW燃煤热水锅炉，新建3台10t/h生物质蒸汽锅炉、1台4.2MW生物质热水锅炉。现有下料井热风炉房内拆除4台240万kcal/h燃煤热风炉，新建2台240万kcal/h生物质热风炉。现有排矸井热风炉房内拆除2台360万kcal/h燃煤热风炉，新建2台420万kcal/h生物质热风炉。新建配套密闭灰渣库和燃料库等。项目总投资1027.24万元，其中环保投资85万元。

该项目在全面落实《平岗煤矿燃煤锅炉及热风炉改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）大气环境影响及保护措施。项目1台4.2MW热水锅炉烟气采用旋风除尘器和布袋除尘器处理后经50米烟囱排放，3台10t/h蒸汽锅炉烟气分别采用旋风除尘器和布袋除尘器处理后经50米烟囱排放,锅炉烟气各项污染物排放浓度应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。4台热风炉烟气均采用布袋除尘器处理后分别经15米烟囱排放，热风炉烟气各项污染物排放浓度应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求，热风炉周边颗粒物排放浓度应符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）要求。锅炉除渣过程在密闭锅炉房及热风炉房内完成，灰渣存储于密闭灰渣库，及时洒水降尘，厂界颗粒物排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

（二）水环境影响及保护措施。项目不新增员工，不新增生活污水。锅炉排污水及软化处理废水收集后暂存于厂区防渗储水罐内，定期拉运至平岗生活污水处理厂处理。项目应严格落实地下水保护措施，做好新建燃料库和灰渣库等区域防渗处理。

（三）声环境影响及保护措施。项目应选用低噪声设备，采取厂房隔声和基础减振等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（四）固体废物环境影响及保护措施。项目拆除的原有锅炉和热风炉及配套设备外售处置。锅炉和热风炉灰渣及布袋除尘器收尘暂存于密闭灰渣库，定期外售综合利用。废离子交换树脂和废布袋由厂家更换后直接带走处置。废机油、废含油抹布和手套分别收集后暂存于原有危废贮存库，定期委托有资质单位处置。

（五）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市梨树生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市梨树生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年10月29日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市梨树生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科）2025年10月29日印发

共印8份