 鸡环审〔2026〕19号

关于中国能建鸡西多能互补能源基地

麻山230MW一期风电项目

环境影响报告表的批复

中能建投（鸡西）能源发展有限公司麻山分公司 ：

你单位《关于申请审批中国能建鸡西多能互补能源基地麻山230MW一期风电项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

项目基本情况

该项目属新建工程，位于黑龙江省鸡西市麻山区麻山镇。本项目拟建安装23台10MW风电机组，风电装机容量230MW。新建1座220kV升压站、站内配套建设危险废物贮存库、事故油池、污水回用池等辅助、公用、环保工程等（不包括220kV输出线路、架空线路）。风电场年上网电量约为595305.7798MWh，等效满负荷小时数2329.457h，容量系数0.265。本项目总投资114000万元，其中环保投资447万元。
该项目建设在全面落实《中国能建鸡西多能互补能源基地麻山230MW一期风电项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施
（一）生态环境保护措施。施工期，严格控制施工范围，严禁越界施工，合理安排施工工序，规范施工作业时间和方式，禁止捕猎，加强植被、耕地、野生动物等保护。严格执行黑土地保护利用的相关法律法规、规章制度，做好黑土地保护利用工作。应当节约、集约使用黑土地，施工前按照有关标准、规范和管理规定剥离表土，单独堆存并回用，施工结束后及时对施工场地等实施生态恢复。生态恢复应因地制宜，注重乡土植物的应用，重建与周边生态环境相协调的植物群落，保护和恢复生物多样性。运营期，加强对设备检修维护人员的生态保护意识教育，日常线路巡视、检修、塔基维护等作业时，减少对鸟类的干扰；在金属塔材表面涂刷低反射率的油漆和涂料、减轻对野生动物的视觉刺激。
（二）大气环境保护措施。施工期运输车辆加盖篷布，定期冲洗；建材定点堆放并采取防尘、抑尘措施；合理安排施工时间。施工场界颗粒物无组织排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）要求。运营期，食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用通道排放，油烟排放浓度应符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求。危险废物贮存产生的有机废气经活性炭吸附后，通过15m高排气筒排放，厂房外非甲烷总烃排放浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求，厂界非甲烷总烃排放浓度应参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。

（三）水环境保护措施。施工期，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥。车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后用于洒水降尘，不外排。运营期，生活污水经隔油池、防渗化粪池和一体化污水处理装置处理符合《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准限值后，用于站内绿化、道路冲洗等，冬贮夏用。

严格落实地下水分区防渗保护措施，事故贮油池和危险废物贮存库为重点防渗区，采取2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
化粪池为一般防渗区，采用1.5m厚黏土层，渗透系数≤10-7cm/s。升压站内其他区域地面为简单防渗区，采用水泥进行地面硬化。

（四）声环境保护措施。施工期，选用低噪声机械设备，优化施工布置，合理安排施工时间，施工场界噪声排放应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。运营期，加强设备和系统的维护保养，强化对设备基础的减振防振处理，升压站站界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。
（五）固体废物污染防治措施。施工期，建筑垃圾部分回收利用，其余清运至市政府指定地点处置。生活垃圾集中收集由市政部门统一处置。隔油池产生的废油交有资质单位处置。运营期，废旧蓄电池、废润滑油、检修废机油、废变压器、废活性炭和含油抹布及手套分类收集，暂存于危险废物贮存库，定期交有资质单位处置。废风机叶片由厂家更换回收处置。废变压器油产生后及时交有资质单位处置，不在战区内暂存。生活垃圾由市政部门统一收集处置。餐厨垃圾委托有餐厨废弃物收集运输许可的单位统一处置。
（六）电磁辐射污染防治措施。加强电磁辐射设施的运行管理，严格落实各项环境保护措施，升压站工频电场强度和工频磁感应强度应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。
（七）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。
四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。
五、鸡西市麻山生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市麻山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。                              

鸡西市生态环境局

                                2026年4月10日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市麻山生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科） 2026年4月10日印发

共印8份


