 鸡环审〔2026〕36号

关于鸡西市合隆矸石筛选厂煤炭洗选加工

扩建项目环境影响报告表的批复

鸡西市合隆矸石筛选厂：

你单位《关于申请审批鸡西市合隆矸石筛选厂煤炭洗选加工扩建项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

项目基本情况

该项目属扩建项目，建于黑龙江省鸡西市恒山区小恒山村，鸡西市合隆矸石筛选厂现有厂区内。不新增占地，新建洗选车间1座，新建1条煤炭洗选生产线，年洗选原煤200万t/a，新建煤泥压滤系统、浮选剂存储间。项目建成后年洗选煤炭320万吨。本项目总投资6000万元，其中环保投资290万元。
该项目建设在全面落实《鸡西市合隆矸石筛选厂煤炭洗选加工扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。
二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施
（一）施工期环境影响及保护措施。施工场地设置遮挡围挡，运输车辆进行苫盖，定期洒水降尘，禁止大风天气施工，厂界颗粒物浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求。施工期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。施工废水经沉淀池处理后用于洒水降尘，不外排。选用低噪声机械设备，合理安排施工时间，噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。施工过程产生的建筑垃圾及时清运至指定地点处置。生活垃圾集中收集后由市政部门统一处置。

（二）大气环境影响及保护措施。破碎、筛分工序采取车间封闭和湿法破碎筛分。原煤设置封闭式贮存场，输送皮带安装在封闭的通廊中，并配合洒水降尘。精煤、中煤、矸石及压滤后的煤泥分别暂存于封闭的储存仓，颗粒物无组织排放应符合《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)中表5要求。厂区内非甲烷总烃排放浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），厂界非甲烷总烃排放浓度应参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。

（三）水环境影响及保护措施。洗煤废水经浓缩和压滤后进入循环水池，回用于生产，不外排。抑尘用水全部蒸发不外排。初期雨水收集进入雨水收集池，经沉淀池处理后回用厂区洒水降尘。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏外运堆肥处理。 

项目应严格落实地下水保护措施，厂区进行分区防渗。危险废物贮存点、洗选车间、浮选剂存储间采取重点防渗，危险废物贮存点采用高密度聚乙烯膜（HDPE）进行基础防渗措施，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥2.0mm，K≤1×10-10cm/s；浮选车间、浮选剂存储间防渗能力达到等效黏土防渗层Mb≥2m，K≤1×10-7cm/s。原煤仓、中煤仓、精煤仓、矸石仓、煤泥仓、压滤车间、事故池、循环水池、雨水收集池等采取一般防渗措施，防渗能力达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。其他区域及厂区道路均采取简单防渗，水泥地面硬化。 
（四）声环境影响及保护措施。项目应选用低噪声设备，采取建筑隔声和基础减振等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。
（五）固体废物环境影响及保护措施。浮选剂废桶、废包装袋暂存于浮选剂存储间，厂家回收处理。除铁杂质暂存于洗选车间，外售处理。初期雨水收集池沉淀污泥经压滤后外售综合利用。煤泥、煤矸石外售综合利用。生活垃圾由市政部门统一处理。设备维修产生的废机油、废机油桶、废含油抹布、废含油手套分类收集暂存于危险废物贮存点，委托有资质单位处置，固体废物处置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。
（六）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。
四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。
五、鸡西市恒山生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市恒山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。                              
鸡西市生态环境局

                                2026年6月15日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市恒山生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科） 2026年6月15日印发

共印8份


