鸡环审〔2026〕47号

关于鸡西市供水有限公司朝阳净水厂

改建项目环境影响报告表的批复

鸡西市供水有限公司：

你单位《关于申请审批鸡西市供水有限公司朝阳净水厂

改建项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。

一、项目基本情况

该项目属改建工程，位于鸡西市鸡冠区朝阳净水厂现有厂区内，不新增占地。项目建设内容主要包括更换污泥脱水间设备，改变排泥水上清液排放方式，新建污泥暂存库等。项目不改变处理工艺，设计处理量仍为15万m3/d。项目总投资868.1万元，其中环保投资25万元。

该项目在全面落实《鸡西市供水有限公司朝阳净水厂改建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对生态环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）大气环境影响及保护措施。项目污泥脱水间、污泥暂存库等污泥处理区采取加强通风、及时清理等措施，厂界氨、硫化氢、臭气浓度排放应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

（二）水环境影响及保护措施。项目反冲洗废水回收至配水间与原水混合回用，不外排。生活污水经市政管网排入鸡西市鸡冠区污水处理厂，处理达标后排入穆棱河。排泥水经絮凝、沉淀处理后，上清液排入红光沟汇入穆棱河，悬浮物排放浓度应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值要求，其余污染物排放浓度应符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准限值要求。

（三）声环境影响及保护措施。项目应选用低噪声设备，采取厂房隔声、基础减振、安装消声器等措施，噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（四）固体废物环境影响及保护措施。项目生活垃圾集中收集，委托环卫部门处置。脱水污泥及时清理，委托有资质单位处置。废包装袋集中收集，委托环卫部门处置。

（五）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市鸡冠生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市鸡冠生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2026年8月12日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市鸡冠生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科） 2026年8月12日印发

共印8份